Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования

В соответствии с Постановлением правительства РФ №24 от 21.01.2004. по п. 11 пп.б) 9 абзац " о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования"

Работа по снижению потерь в сетях предприятия ведется в соответствие с производственной программой "По энергосбережению и энергетической эффективности при передаче электрической энергии в сетях ООО "ЮЭС».

Источники финансирования мероприятий по снижению потерь в электрических сетях: собственные средства, средства тарифа на передачу электрической энергии.

Годовой эффект снижения потерь за счет выполненных мероприятий составляет  0,127 млн.руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ЮЭС"

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕГРОЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ НА 2017-2020гг.

| Наименование программы | Производственная программа "На выполнение работ по повышению энергоэффективности и снижению потерь электроэнергии при ее передаче на 20017-2020гг." |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 14.04.1995 №41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике", Приказ Минпромэнерго России от 4 октября 2005 г. N 267 "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" |
| Заказчик | ООО «ЮЭС» |
| Разработчик | ООО «ЮЭС» |
| Исполнитель | ООО «ЮЭС» |
| Срок реализации | 2017-2020г.г. |
| Цели | Основные цели производственной программы: - Выполнение организационных и технических мероприятий по снижению потерь; - Повышение энергетической эффективности оборудования; - Ремонт, поверка и замена устаревших приборов учета. - Выполнение мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |
| Основные направления производственной программы | В рамках реализации программы необходимо осуществить следующие мероприятия: - Оптимизация схемы электроснабжения; - Выравнивание нагрузок; - Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки; - Выявление хищений электроэнергии; - Замена перегруженных электрических сетей и оборудования на новое с большей пропускной способностью; - Строительство новых линий с целью оптимизации нагрузок в сетях; - проведение поверки электроучетов, замена устаревших счетчиков на современные. Более детальный план-график проведения работ приведен в Приложении 1. |
| Источники финансирования программы | Источники финансирования производственной программы: - собственные средства ООО "ЮЭС» - средства потребителей электроэнергии прим.1 |
| Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий в рамках производственной программы позволит снизить потери электроэнергии при ее передаче на 0,021 млн.кВт*ч. |
| Контроль за исполнением программы | Выполняется производственно-технической службой ООО "ЮЭС" |

Примечание: 1 – средства потребителей в части установки приборов учета более высокого класса точности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План-график мероприятий на 2017-2020 годы - _1_ листов.

Приложение 1 к приветственной программе на выполнение работ по повышению энергоэффективности и снижению потерь электроэнергии при ее передаче

| № | Наименование мероприятия | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация мест размыкания линий 6 - 35 кВ с двусторонним питанием | шт | постоянно |
|  | Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | шт | постоянно |
|  | Отключение в режимах малых нагрузок: | шт |  |  |  |  |
|  | трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | шт | постоянно |
|  | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | шт |  |  |  |  |
|  | Стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки |  | постоянно |
|  | Выявление хищений электроэнергии, составление актов |  |  |  |  |  |
|  | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4кВ | км | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
|  | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | шт |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Замена недогруженных силовых трансформаторов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства: | шт |  |  |  |  |
|  | подстанций | шт |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Установка электросчетчиков повышенных классов точности: | шт |  |  |  |  |
|  | коммерческого учета: | шт | 2 | 5 | 5 | 10 |

Директор ООО «ЮЭС»                                                                             А. М. Щинов