Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

ноябрь 2017 года

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| ТП-281 | 02.11.17г. | 02.11.17г. | 02.11.17г. | 02.11.17г. | Замена изолятора на оп. 8, ф. 20 РП-1 |
| ТП-А727 | 07.11.17г. | 07.11.17г. | 07.11.17г. | 07.11.17г. | ТР ВН-10кВ |

Директор ООО «ЮЭС»                                             Щинов А. М.