Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

март 2018 года

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Вывода в ремонт оборудования не планируется |
| ТП №5178 | 10.03.2018г. 8.00 |  | 10.03.2018г. 13.00 |  | ТР-трансформатора Т-1, доливка масла. Ревизия РУ-10кВ ТР-трансформатора Т-2, доливка масла |
| ТП №А552 | 19.03.2018г. 12.00 |  | 19.03.2018г. 16.00 |  | ТР-трансформатора Т-1, доливка масла. Ревизия РУ-0,4кВ |
| ТП №728 | 29.03.2018г. 13.00 |  | 29.03.2018г. 17.00 |  | Замена кабельных наконечников в РУ-0,4кВ |

Директор ООО «ЮЭС»                                                        Щинов А. М.