**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта**

**электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

**апрель 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Примечания** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **Вывода в ремонт оборудования не планируется** |
| ТП №А727 | 16.04.2018г.12.00 |  | 16.04.2018г.18.00 |  | ТР-трансформатора Т-1, доливка масла. Ревизия РУ-10кВЗамена дефектного изолятора на портале –РУ-0,4кВ |
|  |
| ТП №226 | 27.04.2018г.11.00 |  | 09.02.2018г.17.00 |  | Ревизиятрансформатора Т-1 \630кВАРевизия РУ-0,4кВПодключение потребителя в РУ-0,4кВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |