**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта**

**электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

**апрель 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Дата вывода в ремонт** | | **Дата вывода из ремонта** | | **Примечания** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **Вывода в ремонт оборудования не планируется** | | | | | |
| ТП №А727 | 16.04.2018г.  12.00 |  | 16.04.2018г.  18.00 |  | ТР-трансформатора Т-1, доливка масла.  Ревизия РУ-10кВ  Замена дефектного изолятора на портале –РУ-0,4кВ |
|  | | | | | |
| ТП №226 | 27.04.2018г.  11.00 |  | 09.02.2018г.  17.00 |  | Ревизия  трансформатора Т-1 \630кВА  Ревизия РУ-0,4кВ  Подключение потребителя в РУ-0,4кВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |