**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения**

 **за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Пропускная способность электрической сети (МВт) | Резерв мощности с учётом присоединенных потребителей (МВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Буренка | ТП-728 | 10 | 1\*0,4 | 0,09 |
| 2 | г. Чайковский | ТП-5178 | 10 | 1\*0,4 | 0,12 |
| 3 | Чернушинский муниципальный район | Тп-Г540 | 10 | 1\*0,4 | 0,1 |