## Свод АВР_ЮЭС
Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЮЭС" в 2020 году.
по состоянию на 31.07.2020г.
№ п/п | Дата и время отключения | Наименование объекта | Причина отключения | Период отключения, час | Недоотпуск электроэнергии, кВт/час | Примечание
8 | Всего за отчётный период (2020 год): |  |  | 19.63 | 1715 | общее число аварийных отключений потребителей за год (7 мес) - 8 случаев (сред. время откл. - 2,45 часа; недоотпуск на 1 отключение - 214,38 кВтчас);
июль 2020 года
1 | пока нет
1 | Итого за июль месяц: |  |  | 0 | 0
июнь 2020 года
1 | 01.06.2020г. (08.45 - 10.30) час | КТП-А552 ВЛ-10кВ №1 ф. "Чумна" ПС 35/10кВ "Фоки" | Перегоревший предохранитель | 1.75 | 5 | среднее время отключения на 1 случай - 1,75 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 5 кВтчас;
1 | Итого за июнь месяц: |  |  | 1.75 | 5
Май 2020 года
1 | 15.05.2020г. (13.00-15.30) час | БКТП-0375 ПС "Ива" | Отсутствие питания на ПС "Ива" - Пермские гор.сети | 2.5 | 500 | среднее время отключения на 1 случай - 3,83 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 413,33 кВтчас;
2 | 15.05.2020г. (13.00-15.30) час | ТП 0387 ПС "Ива" | Отсутствие питания на ПС "Ива" - Пермские гор.сети | 2.5 | 220
3 | 08.05.2020г. (15.00-21.30) час | КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.22 | Отсутствие питания на обеих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья | 6.5 | 520
3 | Итого за май месяц: |  |  | 11.5 | 1240
Апрель 2020 года
1 | 06.04.2020г. (08.00-11.30) час | КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.22 | Отсутствие питания на обеих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья | 3.5 | 300 | среднее время отключения на 1 случай - 2,13 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 156,67 кВтчас;
2 | 09.04.2020г. (18.30-20.15) час | КТП-Б495 ВЛ-10кВ ЦРП "Барда" | Отсутствие питания на ВЛ-10кВ со стороны ЦРП "Барда" | 1.75 | 60
3 | 25.04.2020г. (20.17-21.25) час | КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.22 | Отсутствие питания на обеих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья | 1.13 | 110
3 | Итого за апрель месяц: |  |  | 6.38 | 470
Март 2020 года
1 | нет отключений
0 | Итого за март месяц: |  |  | 0 | 0
Февраль 2020 года
1 | нет отключений
0 | Итого за февраль месяц: |  |  | 0 | 0
Январь 2020 года
1 | нет отключений
0 | Итого за январь месяц: |  |  | 0 | 0