## март_ЮЭС
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
[5 empty] | за | март |  | 2021 | год
по состоянию на 31.03.2021г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 2021-03-02 | ТП-Б495 | с. Барда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Замена ас провода на сип
2 | 2021-03-10 | ТП-281 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Технологическое присоединение
3 | 2021-03-12 | ТП-Б495 | с. Барда |  |  | 4
4 | 2021-03-26 | МУП Водоканал КНС — 3 | г. Березники |  |  | 2 | [6 empty] | Замена трансов тока